附件一

体检管理系统升级项目参数要求
一、体检中心信息管理系统必须具备以下要求：
1、系统必须是非常稳定成熟的软件产品，必须提供完整的产品包装、详细的操作使用说明书、帮助文档、安装程序。

2、系统必须是符合国家结构化的、模块化的、稳定可靠的、实用的产品。必须符合《医院信息系统基本功能规范》新版标准的要求。

3、服务器采用windows2003 Server及以上版本操作系统，数据库采用SQL2008 R2及以上版本；客户机支持 windows XP（WIN7、WIN8）。

4、系统必须具备体检中心排队叫号功能，目前为B超单科室排队叫号，将来可以扩展成体检中心全科室智能导检（智能排队）功能。
5、系统必须为所有物理检查项目科室配置工作站，医生检查结果直接录入电脑；实现与现有的HIS（以实现收费统一管理功能）,LIS,B超、放射、内镜、心电PACS系统等连接，使系统实现完全的自动化，不再需要人工采集医技检查结果数据；实现与体检中心现有的数字检查设备接口，使体检结果无需手工录入，如：体重秤、电子血压计、骨密度仪、人体成份分析仪等；并且提供标准的开放接口，以便同医院的其他管理信息系统交换数据。
6、支持多种体检类型：能够同时兼容健康体检（干部健康体检，普通人健康体检、从业人员体检、特殊岗位健康体检、证件体检、儿童健康体检、学生体检、妇女体检）等多种体检类型。
7、系统必须同时拥有职业病体检功能，职业健康体检功能必须完全按照卫生部《GBZ188职业健康监护技术规范》及《浙江省职业健康检查工作规定等五个规范性文件》的具体为标准，系统中必须包涵规范中所有危害因素及该危害因素的体检项目和评价依据，登记人员只要选择危害因素就自动（按岗前、岗中、离岗、应急等体检）登记体检项目，系统能按规范管理职业病体检合同、职业病体检个人报表、职业病体检单位报告、职业病数据上报各级卫生行政管理部门等功能
8、引入二代身份证和医保卡读卡设备，自动采集来检人员身份证数据，个人照片可以通过高清摄像头采集照片。
9、创建统一的体检健康档案，以身份证号或人工选定方式进行关联，健康档案可以长期保存，并读取之前版本体检软件内的所有已有的体检健康档案。
二、项目建设内容及具体需求
体检中心信息管理项目的具体功能模块如下：
	一、技术参数指标

	（一）
	体检预约
	

	1
	实现来人预约、电话预约、网上预约等途径，可以直接同步到体检系统预约数据。
	

	（二）
	体检登记
	


	1
	个人体检登记：确认体检人员基本信息，支持手工输入相关信息，支持二代身份证的读阅、支持摄像头采集照片。提供会员的档案管理，自动生成会员档案号、可建立会员档案卡。支持会员客户历次体检的温馨提醒。提供体检套餐选择，体检项目快速选择，体检项目与HIS系统价格同步，体检金额当场自动汇总，可以直接打折或抹零处理。可发放体检卡，体检卡具有多种类型：如vip卡、普通卡、团体卡等。
	

	2
	单位体检登记：登记来检单位的全信息，历年体检可以包含在单位信息下，方便查看、查找，及历年来检情况对比。支持电子名单导入，及导入后的数据修改，具有身份证号码识别功能。针对单位本次体检建立套餐，要求操作简便，再进行套餐与来检人员之间配对。
	

	3
	职业病体检登记：按照来检人员接触的危害因素，根据GBZ188规范的要求，按岗前、岗中、离岗、应急体检需求自动生成体检项目（包括必检项目和可选检项目），多种危害因素的体检项目自动归并，生成最终的体检套餐。
	

	4
	职业病知识库：系统必须拥有GBZ188规范规定的完整知识库。包括危害因素、每种危害因素的体检项目（分必检和可选检）、每种危害因素的职业禁忌症和目标职业病；每种危害因素的体检依据、诊断依据知识库。
	

	（三）
	体检结算
	

	1
	个人体检结算:具有完善的的收费功能，包括收费、预收费、退费、项目调整引起的加收/退费、发票补打/重打等；个人体检在登记完成后，先结算收费后体检，可以方便结算出所有体检项目总价格，可以总价整体打折，单项打折，总价抹零处理，可以把几个人体检结算到一起开一张发票，发票可以开收费项目明细，也可以开一笔体检费。体检项目费用与his系统收费项目实时同步。
	

	2
	单位体检结算：单位团体体检可先体检后结算收费，支持单位挂账功能。结算时支持总价打折，套餐打折，单项打折等多种折扣方式。可以直接打印出单位体检套餐、套餐项目明细、套餐金额、选择套餐的人员名单；未检人员名单，未检项目清单，套餐外加项目人员及项目清单等，以方便与单位进行结算。
	

	（四）
	体检确认
	

	1
	体检确认：预约登记好的来检人员，来体检时，在前台进行来检确认，可自助打印导检单，可拍下来检者当时照片；体检中如需要中途暂停体检，可挂起体检；体检结束以后，到前台缴回导检单，结束体检确认，可对未体检的科室或项目进行拒检操作。
	

	（五）
	项目打印
	

	1
	项目打印：可以方便的打印出个人或整个单位，或单位里部门人员的体检导检单、检验科条码、其它医技科室的检查单，个人的体检项目清单等。支持条码不干胶贴进行样本管理。
	

	(六)
	临床科室体检结果录入
	

	1
	受检人员通过身份证刷卡或条码方式确认身份，界面上直接有照片，可以进行来检人员身份确认。进入临床科室检查，医生通过鼠标拉选方式录入体检结果，所有正常结果默认填写。在界面上可以直接看到某来检人员已经体检结束科室的体检结果及历年体检结果。可以直接知道本科室当天还有多少人没有检查，已经检查了多少人。有图片的检查，可以通过截图功能截取另外仪器中的检查图片结果。自动产生临床科室体检小结。如果有重大阳性结果的自动处理重大阳性提醒功能。
	

	（七）
	抽血、尿液回收确认
	

	1
	抽血台和回收尿液台可对抽血项目及尿液样本进行核对确认，可拍来检人员照片进行核对。
	

	（八）
	C13C14等项目时间倒计时提醒：
	

	1
	C13、C14项目吃完药以后需要20到30分钟后进行呼气试验，系统有登记吃药和倒计时呼叫功能，提醒来检人员吹气。
	

	（九）
	医技科室体检接口回收
	

	1
	LIS系统、B超PACS系统、放射PACS系统、病理PACS系统、心电系统、内镜系统等医技科室的检查结果通过软件接口自动回收到体检系统；医技系统登记后，返回登记状态给体检系统；
	

	2
	对身高体重秤、电子血压计、骨密度仪等电子检测设备的数据进行分项接口自动接收（包含采集图像或波形的图文报告）。并对回收的结果进行漏检、误检、重大阳性结果等的自动分析，提醒。
	

	（十）
	体检结果审核
	

	1
	体检结束后，体检中心的护士或医生可以对体检的临床科室结果、医技科室结果、小仪器体检结果进行审核，查错。
	

	（十一）
	总检处理
	

	1
	自动总结功能：所有临床、医技检查都完成以后（自动检查是否有漏检、自动核查体检结果的完整性，结果是否有误传、未检、拒检等），总检医生可以进行总检处理。系统需要自动收集所有体检阳性结果，并自动生成体检综述。
	

	2
	自动分析功能：自动对体检阳性结果进行分析，自动生产相关的诊断及诊断建议，使主检医生可以很方便的完成总检操作，同时可以方便的查看该体检人员历年体检报告。
	

	3
	体检知识库：系统需要具备丰富的诊断词库不少于5000条，且检查医生可以随时便捷对诊断词库进行修改。诊断及描述规范（诊断词库、健康建议知识库）等，实现体检报告及健康服务规范、专业、人性化。
	

	4
	复检重大阳性提醒功能：系统拥有复查信息登记功能，可以登记来检人员需要复检的项目，和复检日期及复检预通知日期。具有重大阳性结果的提醒功能。
	

	5
	职业病总检：根据最新版GBZ188规范和浙江省五个规范性文件要求，自动生成职业病总检结论，职业禁忌症，目标职业病，职业病相关的体检建议，与职业病无关项目的体检建议。
	

	6
	职业病团体体检分析报告：根据最新版GBZ188规范和浙江省五个规范性文件要求，自动生成与职业病相关人员的体检结论，与职业病体检不相关体检结论，体检依据，评价依据，按浙江省五个规范性文件要求格式生成团体职业病体检报告。
	

	（十二）
	体检结果综合评估
	

	1
	结合所有体检结果汇总个人的主要健康问题，给出健康指导建议。历年数据对比分析，并对所患疾病及异常给出相应的解释及建议。
	

	（十三）
	体检报告发放
	

	1
	报告格式：能够自动生成健康体检（干部健康体检，普通人健康体检、各类招工体检、从业体检等多种体检类型）、职业病体检（按岗前、岗中、离岗、应急）报告，根据体检类型匹配对应的体检报告格式。可以是医院定制的图文报告，也可以直接打印国家相关行政单位规定的公务员体检报告、药品从业人员体检报告、食品从业人员体检报告等。拥有个人体检报告和单位团体检分析报告功能（并且可以按单位分组，几个单位合并生成总体检的团体体检报告）。
	

	2
	体检报告可扩展：体检报告包含体检结果、医生诊断建议、健康综合评估、历年对比、下一步就医指导、下次体检推荐项目等。
	

	3
	报告格式自定义：所有的体检报告格式要求在不需要系统修改代码的情况下，由医院体检中心的操作人员可以自行修改。
	

	4
	报告发放模式：体检报告可以打印成纸质报告，可以生成WORD、EXCEL、PDF、JPG等电子档模式传递。具有单位打印或批量或选择一批进行打印的功能。具有快递面单打印功能。支持体检报告电子版发送。
	

	（十四）
	健康档案管理
	

	1
	自动归档：自动收集体检档案数据，进行分科室，分类存档。
	

	2
	历年结果对比：根据身份证号自动收集归并健康档案（如果没有身份证号的来检人员由人工进行同名归并确认），历年的体检结果自动收集进档案。可以单项查看历年体检结果，可以对近三年体检结果进行横向比较，并打印。
	

	（十五）
	随访管理
	

	1
	随访任务管理：根据重大阳性结果、诊断分析的渠道，自动汇总到随访管理功能，由工作人员进行电话、短信、微信、网络、上门等方式的随访，并对随访的结果进行记录，对需要下一次随访的病人进行下一次随访计划的制订，及随访目的的登记。等到随访日期时，系统将自动提醒随访。
	

	2
	通过评估和体检结果，给客户制定个性化干预方案。系统提供自动干预和人工干预两种方式。对于自动干预系统能通过短信或邮件定时发送给客户，人工干预系统会生成健康管理师每日工作量并且定期提醒健康管理师。
	

	（十六）
	统计报表中心
	

	1
	拥有工作量统计、业务量统计、疾病统计等几方面的统计分析。具有单位多次体检的对比分析报表、个人多次体检的分析报表，各科室工作量/收入报表、各工作人员工作量/收入报表，所有的报表都必须能够以Word、EXCEL、PDF、JPG等格式导出电子文档，报表格式具有饼图、直方图、折线图等。可以根据院方的需求自定义各种报表。
	

	2
	拥有职业病方面所有镇、区、县、市级上报报表
	

	（十七）
	通信管理
	

	1
	体检系统和医院的短信平台系统接口，体检完成时可以向患者发送短信提醒。体检中心信息管理系统内有群发或点对点发送消息的功能，以方便体检中心所有工作人员的沟通及主任工作安排，收到消息能自动提醒显示。
	

	2
	体检系统内部拥有类似QQ的消息收发功能，可以点对点给某人发消息，也可以按科室群发消息。当有来检病人有重大阳性结果发现时，或有医闹时，可以通知体检中心所有人。
	

	（十八）
	体检中心排队叫号
	

	1
	开始体检确认：来检人员可以通过自助机（或体检中心前台护士）自行确认开始体检，进入B超检查排队池，由系统自动进行排队叫号。
	

	2
	以后可以扩展成全科室智能导检：系统自动对在检人员进行下一个体检科室的科学安排，通过显示设备告知来检人员，有效引导客流，防止扎堆。根据体检业务要求，实现智能导检管理，并随时可以互相调整人员，在需要时可以插队。
	

	3
	体检状态查询：来检人员可以通过自助机，可方便查询自己哪些科室体检已经完成，还有哪些科室没有体检，下一个体检科室是哪个等等。
	

	4
	结束体检确认：当所有科室体检结束，或来检人员想中途暂停体检时可以由此，告知导检系统。
	

	（一十九）
	系统接口
	

	1
	HIS系统接口流程：体检系统结算出个人或单位体检每个体检明细项目的单价，折扣率，金额，汇总出总金额，打印出付款清单，然后病人拿这张付款清单到收费处收费。收费完成后在体检系统自动回取收款标志及发票号码，以确定该结算已经正确收费，同时拥有退项、退票、发票作废功能。（体检系统可独立收费）。
	

	2
	LIS接口：实现体检软件与LIS系统的双向对接，由体检系统打印LIS条码，LIS系统直接刷条码进行样本检验，体检系统可以自动回取所有检验项目结果，能自动判断是否收集齐全、是否有漏检、误检，如果有重大阳性结果的能及时报警。
	

	3
	B超系统接口：实现与医院现用B超系统的双向接口，使B超系统无需二次登记，B超检查的图文结果可以自动回传体检系统，体检结果能以图文报告方式发放。
	

	4
	放射系统接口：实现与医院现用放射系统的双向接口，使放射科系统无需二次登记，DR、CT、MR检查的图文结果可以自动回传体检系统，体检结果可以以图文报告方式发放。
	

	5
	心电系统接口：实现与医院现用心电系统的双向接口，使心电系统无需二次登记，心电检查的图文结果可以自动回传体检系统，体检结果可以以图文报告方式发放。
	

	6
	内镜系统接口：实现与医院现用内镜系统的双向接口，使内镜系统无需二次登记，内镜检查的图文结果可以自动回传体检系统，体检结果可以以图文报告方式发放。
	

	7
	病理系统接口：实现与医院现用病理系统的双向接口，使病理系统无需二次登记，病理检查的图文结果可以自动回传体检系统，体检结果可以以图文报告方式发放。
	

	8
	体检中心数字设备接口：实现与体检中心现有的数字检查设备接口，使体检结果无需手工录入，如：体重称、电子血压计、骨密度仪、人体成份分析仪等；并且提供标准的开放接口，以便同医院的其他管理信息系统交换数据。
	

	（二十）
	数据安全和报告安全
	

	1
	数据库必须具有稳定的数据库备份和恢复功能，具有完善的数据转档功能，以便在数据量越来越大时从当前数据库中转移出数据从而提高速度。
	

	2
	对检查结果的改动具有合理的控制功能，防止检查结果的随意修改。
	


	二、供货、安装、调试、验收及售后服务

	（一）
	项目工期要求：
	

	
	必须在合同签订后5个工作日内进场实施，30个工作日内完成整体系统供货。成交人负责办理运输、装卸及供货和由此产生的一切费用。按双方正式合同签署约定期限内实施完成安装、调试。

如因体检系统实施方原因造成工期延长的，每超出1天，扣除合同金额千分之五。如因院方原因或第三方系统公司原因造成工期延长的，不追究供货商的责任。
	

	（二）
	安装要求：
	

	
	系统安装的主要目标不仅是使所有应用软件能够在相应平台上正常运行，而且必须具有对应用软件系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。参加谈判的供应商必须满足下列安装要求：
	

	1
	对计算机硬件系统性能的要求；
	

	2
	对计算机硬件系统安装的要求；
	

	3
	对操作系统的要求；
	

	4
	对工具软件的要求；
	

	5
	对应用软件安装的要求。
	

	（三）
	系统验收要求
	

	1
	供应商所开发的应用软件在完成安装培训并投入正式使用后进行验收。
	

	2
	供应商应提出验收方案和验收文档清单。
	

	3
	供应商应向业主提供系统的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。
	

	4
	供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。
	

	5
	供应商必须响应对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。经试运行30日满后，如运行正常，双方验收，确认合格与否。
	

	（四）
	售后服务
	

	1
	供应商质量保证期为自验收通过之日起软件一年免费售后服务。故障报修的响应时间：服务响应时间为全年7*24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，24小时内到达现场解决故障。
	

	2
	每年至少2次或以上及时提供现场系统巡检。
	

	3
	有专业体检系统维护人员及时维护和处理用户提出的软件维护需求。
	

	4
	成交人负责软件系统运行的稳定性，负责免费修改错误的补丁，负责所有由成交人所提供的系统软件正常运行，应用软件在一年的免费维护期以及今后正常的维护期内享有最新版本的免费升级服务。
	

	5
	免费维保期外供应商应提供系统和软件的终身维护。
	

	6
	保修服务方式均为成交人上门免费保修，即由成交人派员到用户使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交人承担。由于病毒或用户方自身原因造成的不在免费保修服务内，但仍可与成交人协商解决。
	

	7
	在免费维保期内，成交人应满足所提供软件的功能模块客户化需求。
	

	（五）
	培训
	

	1
	参加谈判的供应商必须针对本系统软件及采用的相关技术等提出全面培训计划并征得业主方同意后实施。培训工作须满足谈判文件要求的培训服务。
	

	2
	培训对象应分为操作员、系统管理员二种，谈判供应商必须针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。
	

	3
	培训内容包括应用软件操作、硬件、操作系统等培训。
	

	4
	供应商必须为所有被培训人员进行现场培训。
	

	5
	培训工作应在系统安装之前结束。
	


-8-

