
淳安县第一人民医院10KV高压试验检测小额交易项目招标公告

	招标单位（公章）
	淳安县第一人民医院

	项目名称
	10KV高压试验检测项目

	项目地址
	淳安县千岛湖镇环湖北路1869号

	招标编号
	CADYYY[2015]04号

	招标内容、
数量、用途
	10KV高压试验检测项目包括以下内容：
1. 变压器3台，
2. 高压开关柜7面，
3. 避雷器柜2面，
4. 微机保护单元9套，
5. 电缆3根，
6. 接地网1站，
7. 电压互感器8只，
8. 直流电源屏1套，
以上试验项目需出具相关试验检测报告。

	投标人供应商的
资格要求
	1.符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：具有独立承担民事责任能力（竞标人名称与资格审查名称必须一致）；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（具有相关技术资质）；具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.在国内注册生产或经营本次采购项目，注册资本在50万元（含）以上，具有独立法人资格。

3.投标人具有承装（修、试）电力设施许可证（五级以上）。

4.投标人具有安全生产许可证。

5.所投产品必须符合国家规定相应的技术标准、环保节能标准和安全标准。

	投标所需要提供的资质资料
	一、 投标资格文件包括（按顺序）：并逐页盖红章

1.经营企业的营业执照复印件；
2.医疗器械生产许可证复印件；
3.生产企业的营业执照复印件；
4.产品注册证复印件；
5.医疗器械经营许可证复印件；
6.代理产品须有委托书；
7.厂方或公司对销售人员的委托书；
8.纳入国有“检验疫机构商品目录”和“实施进口商品安全质量许可制度目录”的产品，要提供规定的相关商检、3C证件、ISO9000系列证件；
9.对产品质量、售后服务的承诺；
10.供货商对廉洁销售的承诺。
二、商务资料：
1.按要求填写产品报价、投标价；
2.资料每面必须要有签名和盖章；
3.书面材料用信封封好，并在封面上注明商务资料。

	报名日期
	2015年12月15日至2015年12月18日下午14：00时止

	投标截止时间
	2015年12月15日至2015年12月18日下午14：00时止

	开标日期
	2015年12月18日下午14：00时止

	投标、开标地址
	淳安县第一人民医院会议室（二）

	投标保证金
	无              

	联系方式
	淳安县第一人民医院小额公共资源交易办公室
地址：淳安县千岛湖镇环湖北路1869号，邮编：311700 
联系人：许卫华   联系电话：0571-64822442 


备注：1.送单位监督小组和领导小组备案。

2.此公告必须在淳安县第一人民医院外网同步公示。

                                淳安县第一人民医院小额公共资源交易办公室

                             2015年12月15日

