{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[3,0,7,0],[8,0,25,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淳安县第一人民医院排污证相关自行监测数据及监测频次"]
["监测点","项目","样品/频次","频次","点位"]
[]
["厂界无组织废气","臭气浓度",1,4,4]
[null,"氨",1,4,4]
[null,"硫化氢",1,4,4]
[null,"氯",1,4,4]
[null,"甲烷",1,4,4]
["废水","悬浮物",1,12,1]
[null,"五日生化\n需氧量",1,4,1]
[null,"pH",1,12,1]
[null,"色度",1,4,1]
[null,"氨氮",1,12,1]
[null,"阴离子表面活性剂",1,4,1]
[null,"总氰化物",1,4,1]
[null,"化学需氧\n量",1,12,1]
[null,"结核杆菌",1,4,1]
[null,"肠道致病菌",1,52,2]
[null,"肠道病毒",1,4,2]
[null,"总余氯",1,12,1]
[null,"挥发酚",1,4,1]
[null,"粪大肠菌群",1,12,1]
[null,"沙门氏菌",1,4,1]
[null,"志贺氏菌",1,2,1]
[null,"总磷",1,12,1]
[null,"石油类",1,4,1]