耳内镜器械清单：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显微耳钩 | 45°2.0mm(带吸引) | 把 | 1 |  |
| 耳刮匙 | 45°φ1.2(带吸引) | 把 | 1 | 右开口 |
| 耳刮匙 | S型45°φ1.5(带吸引) | 把 | 1 | 左开口 |
| 耳道皮瓣刀 | 55°φ2.6(带吸引) | 把 | 1 | 前端吸引 |
| 剥离器 | 1.8mm(带吸引) | 把 | 1 |  |
| 医用吸引头 | φ5 | 个 | 1 |  |
| 耳用骨凿 | 2.0mm | 把 | 1 |  |
| 显微耳钩 | 1.5mm 90° | 支 | 1 | 头部可自由弯曲 |
| 耳用吸引管 | φ2.0*80 | 支 | 1 | 负压片 |
| 耳用吸引管 | φ2.5*80 | 支 | 1 | 负压片 |
| 消毒盒 | 300*200*9 | 只 | 1 |  |

手术器械包清单：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显微喉钳 | 圆口45° | 把 | 1 |
| 显微喉钳 | φ2×230mm 左弯 杯形头 | 把 | 1 |
| 显微喉钳 | φ2×230mm 右弯 杯形头 | 把 | 1 |
| 鼻咬切钳 | 0°尖头 | 把 | 1 |
| 鼻中隔剥离器 | 双头、微弯 | 个 | 1 |
| 探针 | 双头长190mm 头Φ2mmΦ1.4mm，45度 | 个 | 1 |
| 鼻刮匙，带吸引 | Φ2.5×60°吸引 | 个 | 1 |
| 鼻粘膜刀 | 双头：一头粘膜刀，一头软骨刀 | 把 | 1 |
| 鼻中隔咬骨钳 | 双关节 咬切口 | 把 | 1 |