附件一：

淳安县第一人民医院院区中央空调清洗消毒项目

- 项目概况及清洗消毒服务内容要求：

- 淳安县第一人民医院院区中央空调、VRV内外机、风机盘管、新风机、配套风管、净化机组、风冷热泵、挂机、柜机等空调末端设备进行系统清洗消毒。本项目不组织统一现场踏勘，请各潜在供应商根据需要对现场进行自行踏勘。具体数量及需要维护设备以现场踏勘为准。

- 二、服务内容：

- 1）风机盘管清洗消毒：叶轮、翅片、回风箱、出风段风管及风口、接水盘、水过滤器的深度清洗消毒，清洗过程中的部分维修工作。

- 2）新风机清洗消毒：新风机内部部件深度清洗并检查新风机工作状况，必要时维修处理。

- 3）风管清洗消毒：对住院楼新风机送风管道进行机器人清洗消毒，清洗过程中排查风管脱开和脱离情况，必要时进行维修修复。

- 4）净化空调机组清洗消毒：净化空调机组内部部件深度清洗。

- 5）风冷热泵机组清洗：散热片进行清洗。

- 6）VRV外机清洗：散热片进行清洗。

7）单体空调按规定要求进行清洗消毒。