淳安县第一人民医院层流净化设备过滤器清单

| 初效过滤器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 只 | 单价元 | 金额元 |
| 1 | 595*595*46-G4初效 | 8 |  |  |
| 2 | 289*594*46-G4初效 | 30 |  |  |
| 中效过滤器 |  |  |  |  |
| 3 | Bp01-592*592*381 F8中效 | 8 |  |  |
| 4 | Bp01-287*592*381 F8中效 | 30 |  |  |
| 亚高效过滤器 |  |  |  |  |
| 5 | M592*490*292 H10亚高效过滤器 | 2 |  |  |
| 6 | M592*592*292 H10亚高效过滤器 | 2 |  |  |