{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,10,0],[11,0,12,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淳安县第一人民医院手术室高效过滤器清单"]
["品 名","规格","单位（只）","数量","单价","金额","备注"]
["无隔板高效过滤器","610*610*50-H13","只",8]
[null,"290*610*50-H13","只",8]
[null,"955*290*50-H13","只",4]
[null,"530*825*50-H13","只",4]
[null,"955*610*50-H13","只",4]
[null,"925*525*50-H13","只",12]
[null,"525*530*50-H13","只",4]
[null,"925*600*50-H13","只",16]
[null,"325*530*50-H13","只",8]
["有隔板高效过滤器","484*484*220-H13","只",19]
[null,"320*320*220-H13","只",3]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}