
移动护理车询价参数
	1
	车体系统


	一体化设计，控制系统，电源系统集成在台面内部，安全稳定且维护方便。整体重量≤60kg（不含外挂件）。

	2
	
	台面设计：采用铝合金压铸一体成型设计台面，承重抗压性强，表面UV固化处理, 耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；圆弧形无缝设计，清洁无死角；显示器支架后移，不占用台面空间，保障台面使用空间利用率； 

	3
	
	防滑挡条：工作台面具有与台面完全压铸一体成型的铝合金防滑挡条，高度20mm±2mm；挡条与台面无缝一体成型，防止物品滑落和漏液侵蚀车体；（提供与台面压铸一体成型的铝合防滑挡条真机实物照片证明）

	4
	
	键盘层隐藏于工作台面下方，可放键盘规格370*170*20mm±20mm，采用抽拉式设计，位于前把手上方；前把手位置不影响键盘操作和使用。采用人体工程学设计，耐脏耐磨损易清洁；（需要提供实物照片）

	5
	
	柔光键盘照明灯：台面下方内嵌LED柔光键盘照明灯，在拉开键盘层抽屉后自动开启照明不刺眼，方便医护人员在黑暗环境下操作使用；

	6
	
	脚轮：4个4寸超静音万向脚轮，四轮着地更平稳，其中两个带刹车功能；脚轮具备静音、防缠绕、灵活等特性；

	7
	
	脚轮具备毛发，纺线防缠绕特性（提供相关检测报告）；

	8
	
	投标产品具备第三方检测机构出具的ESD抗静电测试报告（提供相关检测报告）；

	9
	一体机系统


	显示屏采用LED IPS屏采用薄款窄边框设计，尺寸≥23.8’

	10
	
	CPU：酷睿I5第12代及以上。

	11
	
	内存：≥8GB 内存；

	12
	
	硬盘：固态硬盘，容量≥256GB；主机具备硬盘支架防震结构设计。

	13
	
	网卡：Intel 系列网卡，支持2.4G/5G Hz Wifi，支持802.11 b/g/n/ac以上标准，使信号传输及稳定性更强。

	14
	
	接口：USB2.0≥4,USB3.0≥2,HDMI*1，rj45网口*1；

	15
	
	支持windows 10及以上操作系统； 

	16
	电源系统
	电池：采用磷酸铁锂材质电池，安全稳定，放置于台面内部，符合安全设计且维护方便。

	17
	
	电池支持总续航≥8小时，容量≥320Wh,循环寿命≥2000次。

	18
	软件功能
	电源管理软件:图形化的电源管理界面，能够实时显示电池剩余电量，电压，温度，使用循环次数等电池信息；具备电池异常状态提醒，具备充电显示和低电量弹窗提示功能。（需提供软件界面截图）


PAGE  

