- 评分方法

| 类别 | 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务分（54分） | 1 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件、其他功能要求等）。全部满足招标文件要求得30分；标注“★”指标每负偏离一项扣4分，其他指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。（采购需求中要求必须提供相关证明材料的，商务技术文件中必须提供，不提供或者不符合招标要求的视同负偏离。） | 20 | 客观分 | 产品性能技术响应 |
|  | 2 | 主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、轿门门锁、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置均为原厂原品牌(原厂原品牌为部件制造厂家与电梯整机制造厂家一致)，全部满足的得5分,其中一项不满足的得3分，其中二项不满足的得1分，其他不得分。需提供所投产品型号整梯的型式试验报告复印件并加盖制造商公章为准，不提供不得分。 | 5 | 客观分 | 投标产品情况 |
|  | 3 | 所投品牌电梯曳引机主要部件（机座含主轴、曳引轮、制动轮、前支撑）可承受10倍安全系数不被破坏，满足要求的得3分 、 | 3 | 客观分 |  |
|  | 4 | 所投品牌电梯的双32位CPU控制柜应进行雷击浪涌干扰测试，测试电压在25kV及以上的得3分，测试电压在20kV及以上的得2分，测试电压在15kV及以上的得1分，需提供省级及以上第三方检验机构出具的材料。 | 3 | 客观分 |  |
|  | 5 | 所投品牌电梯按钮为原厂原品牌，每个按钮需经过1000万次或以上的寿命测试，试验后按钮的通断功能正常、结构无明显损坏，测试应包含“上行、下行、楼层”按钮，符合要求的得1分，每个按钮需经过2000万次或以上的寿命测试，试验后按钮的通断功能正常、结构无明显损坏，测试应包含“上行、下行、楼层”按钮，符合要求的得2分 | 2 | 客观分 |  |
|  | 6 | 所投品牌制造商电梯物联系统具有计算机软件著作权登记证书得1分。需提供证书复印件并加盖制造商公章，不提供不得分。 | 1 | 客观分 |  |
|  | 7 | 项目整体实施、规划计划方案详尽，提出合理的项目整体实施、安装、适配性、充分考虑各楼层门厅部位改造、验收方案等。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、符合采购需求，视为满足。完全满足得2分，部分满足得1分，没有不得分。 | 2 | 主观分 | 施工组织方案 |
|  | 8 | 项目培训方案，提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案评分。内容完整、符合采购需求，视为满足。满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。 | 2 | 主观分 | 项目培训方案 |
|  | 9 | 根据工程品控方案、质量控制方案详细、措施完备，贴合项目实际，具有适配性视为满足采购需求。完全满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。 | 2 | 主观分 | 工程品控 及质量保障措施 |
|  | 10 | 根据投标人提供产品的具体的质量保障措施，进行评分：方案全面细致，科学合理，满足采购需求的视为满足。完全满足的得2分；部分满足得1分，不满足或未提供0分。 | 2 | 主观分 |  |
|  | 11 | 1、根据投标人针对本项目制定的安装服务实施方案的全面性、针对性进行评分，包括送货安装时间及安装专业技术能力。方案全面细致，科学合理，满足采购需求的视为符合。全部符合的得1分；部分符合得0.5分；不符合或未提供不得分。 2、设备及系统安装就位后的运行调试方案：方案全面细致，科学合理，满足采购需求的视为符合。全部符合的得1分；部分符合得0.5分；不符合或未提供不得分。 | 2 | 主观分 | 安装及调试服务方案 |
|  | 12 | 投标人提供的售后服务方案等情况，技术支持、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行评审，包含售后救援点数量、维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。内容完整、符合采购需求，视为满足。完全满足得3分，基本满足且不影响实质内容的得2分，部分满足得1分，不满足或未提供0分。 | 3 | 主观分 | 售后服务方案 |
|  | 13 | 投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，包括品名、规格、产地等，根据备品备件清单内容进行打分。符合得2分，部分符合得1分，未提供不得分。 | 2 | 主观分 | 备品备件 |
|  | 14 | 投标人针对本项目突发事件应急处理方案进行评分（0-2分）。 | 2 | 主观分 | 应急演练方案 |
|  | 15 | 投标人项目业绩:自2024年1月1日至投标截止时间以来具有同类业绩的，每提供一个同类业绩证明材料的得1分，未提供或不符合要求的不得分，本项最高得3分。（提供合同扫描件、验收证明等，扫描件须加盖公章。） | 3 | 客观分 | 业绩 |
| 商务资信（6分） | 16 | 投标人具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、，以上三项证书每满足一项得1分，本项最高得3分。需提供相关证书复印件并加盖制造商公章，不提供不得分。 | 3 | 客观分 | 投标人的资信 |
|  | 17 | 所投品牌电梯制造商具有CNAS实验室得2分，其中检测项目＞60项的得1分，其余不得分。最高得3分 | 3 | 客观分 |  |
| 报价(40分) |  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | # 40 |  | / |