
移动护理车询价参数
	1
	车体系统


	一体化设计，电源控制系统模块式设计，利于稳定，便于维修。整体重量≤60kg（不含外挂件）。

	2
	
	台面设计：采用金属或塑料材质一体成型设计台面，承重抗压性强，表面抗菌抗霉处理处理, 耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；圆弧形无缝设计，清洁无死角；显示器支架后移，不占用台面空间，保障台面使用空间利用率； 

	3
	
	防滑挡条：工作台面具有与台面完全压铸一体成型的金属或塑料防滑挡条，高度≥20mm；挡条与台面无缝一体成型，防止物品滑落和漏液侵蚀车体；（提供与台面压铸一体成型的金属或塑料防滑挡条真机实物照片证明）

	4
	
	隐藏式键盘位，尺寸≥400*150mm，在拉手上面，抽出键盘操作时，把手位于键盘托下方，不影响操作视线不受阻挡，专用鼠标挂架（提供实物照片）

	5
	
	脚轮：4个超静音万向脚轮，四轮着地更平稳，其中两个带刹车功能；脚轮具备静音、防缠绕、灵活等特性；脚轮具备毛发，纺线防缠绕特性（提供相关检测报告）

	6
	
	扩展台面：副台面尺寸≥260*200mm，内嵌于台面，不用时可收入，优化台面操作空间。

	7
	
	投标产品具备第三方检测机构出具的ESD抗静电测试报告（提供相关检测报告）；

	8
	一体机系统


	显示屏采用LED IPS屏采用薄款窄边框设计，尺寸≥23.8’

	9
	
	CPU：酷睿I5第12代及以上。

	10
	
	内存：≥16GB 内存；

	11
	
	硬盘：固态硬盘，容量≥256GB；主机具备硬盘支架防震结构设计。

	12
	
	网卡：Intel 系列网卡，支持2.4G/5G Hz Wifi，支持802.11 b/g/n/ac以上标准，使信号传输及稳定性更强。

	13
	
	接口：USB2.0≥4,USB3.0≥2,HDMI*1，rj45网口*1；

	14
	
	支持windows 10及以上操作系统； 

	15
	电源系统
	电池：采用磷酸铁锂材质电池，（提供第三方实验室材质磷酸铁锂电池检测报告）安全稳定，

	16
	
	电池支持总续航≥8小时，（提供8小时续航时间检测证明）容量≥320Wh,循环寿命≥2000次。充电时间≤5小时

	17
	软件功能
	电源管理软件:图形化的电源管理界面，能够实时显示电池剩余电量，电压，温度，使用循环次数等电池信息；具备电池异常状态提醒，具备充电显示和低电量弹窗提示功能。（需提供软件界面截图）


PAGE  

