## 清单
淳安县第一人民医院功能提升改造项目(二期)院史陈列馆优化提升项目采购参数
序号 | 展区 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
多媒体互动展项工程
1 | 党建 | 65寸触摸一体机 | 定制65触摸一体机 1、屏幕比例：16:9； 2、对比度：5000：1； 3、响应时间：8ms 4、分辨率：3840×2160； 5、刷屏率：60Hz； 6、支持来电自启； 8、mini工控主板I5、 8G、 256G固态硬盘 | 台 | 1
2 |  | 一体机安装支架-65寸 | 定制一体机安装支架，液压安装支架 | 套 | 1
3 |  | 触摸软件 | 资料收集整理细化、风格设计/UI设计制作、唤醒触发及响应方式,设计制作、程序框架制作、触摸互动内容制作，不含音视频制作 | 套 | 1
4 | 微观大冒险 | 信号放大器 | 显微镜信号传输器 | 套 | 1
5 | 影像探秘空间 | 内容制作-影片剪辑 | 资料收集整理细化、创意策划及分镜头脚本、平面背景风格设计、过渡特效合成、渲染调色、素材包装剪辑输出、数字(视频/音频)内容合成， | 秒 | 30
6 | 细胞攻坚战 | 触摸互动软件（上下屏互动） | 资料收集整理细化、风格设计/UI设计制作、唤醒触发及响应方式,设计制作、程序框架制作、触摸互动内容制作，不含音视频制作 | 套 | 1
7 | 洗手观察站 | 32寸触摸一体机 | 定制32寸显示一体机 1、屏幕比例：16:9； 2、对比度：5000：1； 3、响应时间：8ms 4、分辨率：1920×1080； 5、刷屏率：60Hz； 6、支持来电自启； 8、mini工控主板I5、 8G、 256G固态硬盘 | 台 | 1
8 |  | 一体机安装支架-32寸 | 定制一体机安装支架，液压安装支架 | 套 | 1
9 |  | 互动模块 | 1点感应模块及7点灯光控制模块 | 套 | 1
10 |  | 互动控制软件 | 定制洗手互动软件：按照墙面七步洗手法完成动作，根据视频内容步骤，灯光同步点亮。 | 套 | 1
11 | 医生训练营 | 32 寸触摸一体机 | 定制32 寸触摸一体机 1 、屏幕比例：16:9； 2 、对比度：5000：1； 3 、响应时间：8ms 4 、分辨率：1920×1080； 5 、刷屏率：60Hz； 6 、支持来电自启； 8 、mini 工控主板 I5 、 8G 、 256G 固态硬盘 | 台 | 1
12 |  | 互动模块 | 15点灯光控制模块 | 套 | 1
13 |  | 互动控制软件 | 1、急救流程互动：点击屏幕模拟拨打电话，触发流程图灯光，声音同步播放急救指导。 | 套 | 1
14 | 签名软件 | 签名软件（触摸端和显示端） | 资料收集整理细化、风格设计/UI设计制作、唤醒触发及响应方式设计制作、程序框架制作、触摸签名软件制作， | 套 | 1
15 | 线材辅料 | 线材辅料 | 新的线路铺设，线材辅料 | 项 | 1
16 | 基本做法：3D建模打印，内置互动灯光和配套控制 | 心脏信息互动模型 | 3D建模打印心脏模型，表面细节人工打磨、上色、内置流水灯带和配套控制器安装、仿心跳的震动，观察灯光沿心房、心室及血流路径依次亮起。 | 项 | 1
17 |  | 肺部信息互动模型 | 3D建模打印肺部放大模型，表面细节人工打磨、上色、内置灯带和配套控制器安装，跟随提示深呼吸，观察支气管树灯光随呼吸节奏明暗变化。 | 项 | 1
18 |  | 消化信息系统互动模型 | 3D建模打印消化系统模型，内置流水灯带和配套控制器安装，模拟食物从口腔、胃、小肠至大肠，灯光依次点亮，了解食物消化吸收的主要过程。 | 项 | 1
19 | 洗手观察站 | 圆形灯箱 | 定制圆形超薄小灯箱，直径200-500mm以内，灯箱画面为正确洗手7步骤 | 个 | 7
20 | 生命接力站 | 方形流线型灯箱 | 定制方形灯箱，内置15个分开控制灯组，对应灯箱画面，15个抢救步骤画面，可依次点亮对应抢救步骤灯箱 | 个 | 15
21 | 医生训练营 | 心肺复苏模拟人半身 | 急救训练仿真模型 多功能教学模型 CPR心脏按压人工呼吸教学用模拟人全身 半身语音+LED灯指示 | 个 | 1
22 | 展厅墙面 | 墙面新增磁吸展板 | 墙面磁吸板位置背板增加铁板和配套磁吸展板 | 块 | 30
23 | 时光年轮区域 | “时光年轮 ”处展台变化增加差价 | 1.定制烤漆展台，配套玻璃罩，内置积木台（展示物甲供），暂定尺寸L5900*H1170*W550mm（以二次深化为准） | 个 | 1
24 | 器械进化史 | 立式小展台 | 1.定制烤漆展台，配套玻璃罩，暂定尺寸L450*W400*H1300mm以内（详细尺寸二次深化为准） | 个 | 10
25 |  | 3D打印模型 | 1.定制医疗器械相关道具，旧物仿制或3D打印微缩模型，安装在展台玻璃罩内 | 组 | 10

## 计算式 (hidden)
计算式
工程名称：东宏股份智慧体验馆改造项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 汇总 | EL-01 | EL-02 | EL-03 | EL-04 | EL-05 | EL-06 | EL-07 | EL-08 | EL-09 | EL-10 | EL-11 | EL-12 | EL-13 | EL-14 | EL-15 | EL-16
四 | 墙面
1 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.100系轻钢龙骨，内置隔音棉 2.横龙骨：U75*40*0.6mm 竖龙骨C75*50*0.6mm | m2 | 2264.73 | 2322.57 | 133.244 | 149.143 | 130.62 | 103.74 | 96.249 | 205.506 | 128.394 | 116.394 | 168.252 | 183.834 | 145.32 | 140.448 | 174.552 | 174.678 | 131.874 | 140.322
2 | 造型木龙骨基础 | 1.木龙骨基础30*40，刷防火涂料 | m2 | 905.892 | 153.433 | EL-01: 11.6; EL-02: 74.053; EL-03: 26.26; EL-04: 27.84; EL-09: 13.68
3 | 基层板 | 1.12mm厚阻燃板基层2400*1200mm | m2 | 2206.66 | 2008.6575 | 129.162 | 102.2115 | 127.51 | 103.74 | 93.394 | 175.393 | 30.34 | 81.487 | 164.246 | 151.517 | 141.86 | 126.974 | 170.396 | 170.519 | 114.877 | 125.031
| 碳晶板 | 1.8mm碳晶板饰面，局部热弯弧度处理 |  |  | 1347.9296 | 95.962 | 28.6715 | 101.21 | 93.48 | 64.4391 | 153.673 |  |  | 118.786 | 92.997 | 113.16 | 51.288 | 87.076 | 153.419 | 91.777 | 101.991
4 | 9.5mm厚石膏板 | 1.9.5mm厚石膏板2400*1200mm | m2 | 882.664 | 387.066 |  | 73.54 | 26.3 | 10.26 | 11.81 | 21.72 |  |  | 45.46 | 29.82 |  | 75.686 | 52.07 |  | 23.1 | 17.3
| 画面基层处理 | 1.板缝贴胶带、点锈，刮腻子三遍、画面基膜 |  |  | 387.066 |  | 73.54 | 26.3 | 10.26 | 11.81 | 21.72 |  |  | 45.46 | 29.82 |  | 75.686 | 52.07 |  | 23.1 | 17.3
| 12mm厚密度板 | 1.12mm密度板造型 | m2 |  | 57.4 | EL-10: 28.7; EL-11: 28.7
| 水性漆饰面 | 1.板缝贴胶带、点锈，刮腻子三遍、水性漆 | m2 |  | 57.4 | EL-10: 28.7; EL-11: 28.7
6 | 新作玻璃饰面 | 1.12mm钢化玻璃新作 | m2 | 43.61 | 22.96 | EL-02: 5.74; EL-05: 5.74; EL-13: 5.74; EL-16: 5.74
| 新作玻璃饰面 | 1.15mm超白玻璃 | m2 | 0 | 28.085 | EL-12: 2.255; EL-13: 25.83
| 玻璃隔板 | 1.15mm超白玻璃隔板W200mm | m |  | 16.59 | EL-04: 16.59
7 | 不锈钢包边 | 1.12mm阻燃板基层，黑钛不锈钢包边W40mm内 | m | 91 | 343.82 |  |  | 63 | 7 |  | 45.68 | 50.14 | 15.47 | 4.84 | 33.51 |  | 20.86 | 9.6 | 35.32 | 21.9 | 36.5
8 | 不锈钢造型包边 | 1.12mm阻燃板基层，黑钛不锈钢包边120mm以内 | m | 35 | 61.07 | EL-02: 49.14; EL-03: 4.7; EL-04: 7.23
| 蓝色涂料边框 | 1.12mm阻燃板 2.9.5mm厚石膏板+蓝色涂料 | m |  | 23.8 | EL-02: 23.8
| 圆形屏幕造型结构 | 1.钢木圆形框架 | m2 |  | 27.9126 | EL-04: 4.1527; EL-06: 7.1; EL-10: 1.8; EL-13: 14.86
9 | 金属门套 | 1.12mm阻燃板 2.镜面不锈钢饰面 | m2 | 13.928 | 66.2508 | EL-05: 66.2508
| 墙面吸音板 |  | m2 |  | 111.827 | EL-07: 30.34; EL-08: 81.487
12 | 墙面壁龛 | 1.内凹形墙面壁龛，亚克力透光背板，背发光，配套隔板 | m2 | 39.444 | 34.888 | EL-05: 20.8; EL-06: 6.01; EL-09: 5.078; EL-10: 3
13 | 金属饰面板包柱 | 1.镀锌角铁焊接圆形框架，不锈钢定制圆柱包柱 | m2 | 20.216 | 33.4724 | EL-05: 33.4724
14 | 墙面灯槽 | 1.12mm阻燃板基层灯槽造型基层 | m | 31.2 | 913.55 | 31.6 | 10.76 | 11.26 | 89.59 | 47.92 | 152.76 | 32.9 | 101.2 | 76.12 | 84.96 | 18.6 |  | 68.12 | 76.32 | 44.1 | 67.34
15 | 暗门 | 1.800*2100mm 含五金 2.30*30镀锌管骨架+12mm厚阻燃板基层+金属面板（暗门） 3.背面9.5mm石膏板+喷白色无机涂料 | 樘 | 1 | 3 | bar: EL-01; EL-06; EL-12
16 | 消火栓暗门（暂估） | 1.700*1800mm 2.30*30镀锌管骨架+12mm厚阻燃板基层+4mm仿金属面铝塑板（暗门） 3.背面9.5mm石膏板+喷白色无机涂料 | 樘 | 3 | 5 | EL-01: 5
小计
六 | 美工展陈
| 墙面发光立体字/字母 | 1.定制亚克力激光雕刻发光字，H775mm | 个 |  | 8 | EL-01: 8
| 墙面发光立体字 | 1.定制亚克力激光雕刻发光字，H110-150mm | 个 |  | 90 | EL-02: 5; EL-06: 20; EL-09: 5; EL-11: 4; EL-12: 12; EL-13: 4; EL-14: 20; EL-15: 12; EL-16: 8
| 墙面发光立体字 | 1.定制亚克力激光雕刻发光字，H180-200mm | 个 |  | 44 | EL-02: 8; EL-03: 8; EL-04: 4; EL-05: 16; EL-06: 4; EL-14: 4
| 墙面立体字/字母 | 1.定制亚克力激光雕刻，H30-50mm | 个 |  | 913 |  | 32 |  |  | 32 | 178 |  |  | 99 | 154 | 65 |  | 32 | 20 | 243 | 58
| 墙面立体字/字母 | 1.定制亚克力激光雕刻，H50-100mm | 个 |  | 1679 |  | 132 | 319 | 25 | 106 | 263 |  |  | 24 | 15 | 14 | 74 | 113 | 350 | 173 | 71
| 墙面立体字/字母 | 1.定制亚克力激光雕刻，H100-200mm | 个 |  | 236 |  | 20 | 16 | 4 |  | 38 |  |  | 13 | 25 | 6 | 62 | 8 | 24 | 16 | 4
| 墙面立体字/字母 | 1.定制亚克力激光雕刻，H200-300mm | 个 |  | 36 | EL-02: 4; EL-05: 4; EL-13: 24; EL-16: 4
3 | 墙面画面 | 1.定制墙面画面 | ㎡ | 152.4 | 387.066 |  | 73.54 | 26.3 | 10.26 | 11.81 | 21.72 |  |  | 45.46 | 29.82 |  | 75.686 | 52.07 |  | 23.1 | 17.3
| 墙面即时贴文字 | 1.定制即时贴文字，<0.2㎡ | 套 |  | 33 | EL-03: 10; EL-11: 6; EL-14: 17
4 | 附墙长形展台 | 1.定制烤漆展台，钢木结构骨架，烤漆饰面板，H650*W800mm | 项（m） | 1 | 19.5 | EL-09: 19.5
| 附墙地台 | 1.定制烤漆地台，钢木结构骨架，烤漆饰面板，H100*W1200mm | ㎡ |  | 57.384 | EL-09: 37.272; EL-13: 20.112
| 精品展柜 | 1.定制独脚支撑展柜，上置甲供零件，10mm钢化玻璃罩L605*W605*H820 | 个 |  | 6 | EL-13: 6
5 | 长形插板模型台 | 1.定制烤漆模型展台，3400*1200mm，配套亚克力插板 | 个 | 1 | 0
| 长形展台 | 1.定制烤漆模型展台，L3000*W800*H800mm | 个 | 1 | 1 | bar: EL-14
6 | 弧形展台 | 1.定制烤漆模型弧形展台 | 个 | 4 | 0
7 | 悬挑展台 | 1.定制钢结构烤漆悬挑台 | 项（m） | 1 | 5.6 | EL-06: 5.6
| 悬挑精品展台 | 1.定制墙面悬挑式精品展台，10mm钢化玻璃罩L1600*W830*H550mm | 个 | 1 | 3 | EL-15: 1; EL-16: 2
8 | 沙盘台 | 1.定制烤漆沙盘展台，7200*6400mm | 个 | 1 | 0
9 | 沙盘模型 | 1.定制模型沙盘 | ㎡ | 27.75 | 0
| 亚克力线条 |  | m |  | 94.99 | EL-09: 50.87; EL-10: 44.12
| 造型透明管 | 1.亚克力/玻璃透明圆管，内置跑马灯 | m |  | 69.82 | EL-10: 10.92; EL-12: 58.9
| 深渊镜 | 1.LED灯带、单透镜、镜面玻璃定制深渊镜，含配套结构 | ㎡ |  | 18.45 | EL-12: 13.12; EL-16: 5.33
10 | 墙面展板 | 1.墙面雪弗板/亚克力UV展板 | 项 | 1 | 151 |  | 10 | 20 |  |  | 27 |  |  | 6 | 9 | 17 |  | 26 | 13 | 19 | 4
11 | 奖牌复刻 | 1.奖牌复刻 | 项 | 1 | 0
12 | 磁吸展板 | 1.墙面定制磁吸展板 | 项 | 1 | 0
13 | 墙面灯箱 | 1.定制墙面软膜/亚克力灯箱 | 项 | 1 | 52.631 | EL-03: 13.991; EL-04: 2.3; EL-14: 35.1; EL-16: 1.24
14 | 造型“树”形装置 | 1.定制造型树装置 | 项 | 1 | 0
15 | 墙面雕刻板 | 1.墙面定制造型雕刻板 | 项 | 1 | 16.55 | EL-02: 2.45; EL-13: 14.1
16 | 墙面物理互动装置 | 1.旋转装置，不同位置灯箱点亮 | 项 | 1 | 1 | bar: EL-04
17 | 造型门 | 1.W2400mm，定制圆弧形造型仿太空舱门门套，模型开模浇筑，玻璃钢打磨喷漆，2樘 | 项 | 1 | 1
19 | 地贴 | 1.定制地贴 | 项 | 1 | 1
小计
七 | 其他
1 | 脚手架 | 1.脚手架租赁 | m2 | 1860.5
小计
建安工程费合计
1 | 安全文明施工及临时设施费 | 3% | 项 | 1 | 现场安全围挡、二次搬运等措施费用
2 | 管理费 | 5% | 项 | 1
未税合计
1 | 税金 | 9% | 项 | 1
工程费用总计
#REF!